Załącznik  nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

PAKIET NR 2

LAMPA CZOŁOWA BEZPRZEWODOWA LED

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPA CZOŁOWA BEZPRZEWODOWA LED – 2 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 5. | Lampa czołowa bezprzewodowa LED | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Regulacja skupienia światła | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Odległość robocza od 20cm do 60cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Wielkość plamki świetlnej od 8-115mm (zależna od odległości roboczej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Temperatura barwowa żarówki 6000⁰ K | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Waga max. 350g z akumulatorami | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Opaska krzyżowa z regulacją obwodu i głębokości | Tak |  |  |
| 12. | Wyposażona w akumulator Li-Ion min. 700mAh montowany na opasce | Tak |  |  |
| 13. | W zestawie ładowarka sieciowa | Tak |  |  |
| WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* |
| 14. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak - podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej 
niż 3 dni zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub zbliżonych parametrach 
i funkcjonalności.

__________ dnia  __________  r.

___________________________

(Podpis  osoby  uprawnionej  do

reprezentowania  Wykonawcy)